| Группа P3221 | К работе допущен |
| --- | --- |
| Студенты Раевский Григорий, Козак Борис | Работа выполнена |
| Преподаватель Коробков М. П. | Отчет принят |

Рабочий протокол и отчет по
лабораторной работе №3.06

Изучение электростатических свойств сегнетоэлектриков

1. Цель работы.

Изучение свойств сегнетоэлектриков и явление петли гистерезиса для них.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

a) Определения значений электрического смещения силы насыщения Ds, остаточной поляризации Pr, коэрцитивной силы Ec для предельной петли гистерезиса сегнетоэлектрика.

b) Расчет площади предельной петли гистерезиса, оценка диэлектрических потерь за цикл переполяризации.

c) Нахождение зависимости смещения D от напряженности электрического поля E. Построение графика зависимости.

d) Нахождение зависимости диэлектрической проницаемости ϵ от напряженности электрического поля E. Построение графика зависимости ϵ=ϵE. Экстраполяция графика до пересечения осью ординат для поиска начального значения электрической проницаемости. Поиск максимального значения диэлектрической проницаемости.

3. Объект исследования.

Лабораторная установка, состоящая из рабочей части «Стенд С3-PM02. Петля гистерезиса сегнетоэлектрика» с сегнетоэлектрическим конденсатором «BK2-4» и измерительного прибора «ИСХ1».

4. Метод экспериментального исследования.

Получение экспериментальных значений горизонтальной и вертикальной координаты правой вершины петли гистерезиса в делениях шкалы экрана при изменении напряжения и значений коэффициентов Kx и Ky.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

a) Напряженность электрического поля в сегнетоэлектрике:

E=R1+R2R1*URid

b) Напряженность резистора Ri:

URi=Kx*ERi

c) Модуль вектора электрической индукции:

D=C1S*UCi

d) Напряжение на конденсаторе Ci:
UCi=Ky*Di

e) Диэлектрическая проницаемость сегнетоэлектрика:

ϵ=Dϵ0E

f) Величина диэлектрических потерь в единице объема:

ωr=S=DdE

g) Тангенс угла диэлектрических потерь в сегнетоэлектрике:

tanδ=1π*ωrDSES.

R1=47кОм;R2=470кОм;C1=1*10-6Ф;S=0,0005м2;d=0,0005м;

6. Измерительные приборы.

| № п/п | Наименование | Тип прибора | Используемый диапазон | Погрешность прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИСХ 1 | Цифровой | (0;4) дел | 0,1 дел |
| 2 | Сегнетоэлектрический конденсатор ВК2-4 | Цифровой | 0;10-5 Ф | 10-7 Ф |

7. Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1).

| Рисунок 1. Общий вид лабораторной установки. | «Стенд С3-PM02. Петля гистерезиса сегнетоэлектрика» Измерительный прибор «ИСХ1» Сегнетоэлектрический конденсатор «BK2-4» |
| --- | --- |

8. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

E=R1+R2R1*URid;    Ui=Kx*Ei;    E=R1+R2R1*Kx*ERid

Ec=47000+47000047000*5*0,65*10-4=66000 В/м;    Es=47000+47000047000*5*2.95*10-4=319000 В/м

D=C1S*UCi;    UCi=Ky*Di;    D=C1S*Ky*Di

Dr=10-65*10-4*5*0,8=80*10-4 Кл/м2;    Ds=10-65*10-4*5*3,3=330*10-4 Кл/м2

Pr=Dr=80*10-4 Кл/м2

Таблица 1.

| № | U, В | Kx, В/дел | Ky, В/дел | X, дел | Y, дел | E, В/м | D, Кл/м2 | ε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 | 5 | 5 | 2,9 | 3,3 | 319000 | 0,0330 | 11676 |
| 2 | 15 | 5 | 5 | 2,6 | 3,1 | 286000 | 0,0310 | 12234 |
| 3 | 13 | 5 | 5 | 2,3 | 2,7 | 253000 | 0,0270 | 12045 |
| 4 | 11 | 5 | 5 | 1,9 | 2,2 | 209000 | 0,0220 | 11881 |
| 5 | 9 | 5 | 5 | 1,6 | 1,7 | 176000 | 0,0170 | 10902 |
| 6 | 7 | 5 | 5 | 1,3 | 1 | 143000 | 0,0100 | 7893 |
| 7 | 5 | 5 | 5 | 0,8 | 0,4 | 88000 | 0,0040 | 5130 |
| 8 | 4,4 | 1 | 1 | 3,9 | 1,7 | 85800 | 0,0034 | 4473 |
| 9 | 3,8 | 1 | 1 | 3,3 | 1,2 | 72600 | 0,0024 | 3731 |
| 10 | 3,2 | 1 | 1 | 2,8 | 0,9 | 61600 | 0,0018 | 3298 |
| 11 | 2,6 | 1 | 1 | 2,3 | 0,6 | 50600 | 0,0012 | 2677 |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 1,7 | 0,4 | 37400 | 0,0008 | 2414 |
| 13 | 1,4 | 0,5 | 0,2 | 2,4 | 1 | 26400 | 0,0004 | 1710 |
| 14 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 1,4 | 0,4 | 15400 | 0,0002 | 1173 |
| 15 | 0,2 | 0,05 | 0,02 | 3,1 | 0,8 | 3410 | 0,0000 | 1059 |

E=R1+R2R1*Kxi*ERid;    D=C1S*Kyi*Di;    ε=Dε0E

S=DdE=5,44 дел2;    tanδ=1π*DdEDsEs=1π*5,443,3*2,9=0,289 (как S считать?)

9. Расчет погрешностей измерений.

εEc=∂lnEc∂d∆d2+∂lnEc∂Ei∆Ei2*100%=13,02%;    ∆Ec=Ec*εEc100%=8591 В/м

εEs=∂lnEs∂d∆d2+∂lnEs∂Ei∆Ei2*100%=10,4%;    ∆Es=Es*εEs100%=33251 В/м

εDr=∂lnDr∂C1∆C12+∂lnDr∂S∆S2+∂lnDr∂Di∆Di2*100%=17,3%;  ∆Dr=Dr*εDr100%=14*10-4 Кл/м2

εDs=∂lnDs∂C1∆C12+∂lnDs∂S∆S2+∂lnDs∂Di∆Di2*100%=14,6%;  ∆Dr=Dr*εDr100%=48*10-4 Кл/м2

εPr=εDr=17,3%;    ∆Pr=∆Dr=14*10-4 Кл/м2

εtanδ=∂lntanδ∂Ds∆Ds2+∂lntanδ∂Es∆Es2*100%=5,8%;    ∆tanδ=tanδ*εtanδ100%=0,017 проверить расчеты

Погрешности для U=4,4 В а зачем ваще 4.4 в?:

εE=∂lnE∂R1∆R12+∂lnE∂R2∆R22+∂lnE∂Ei∆Ei2+∂lnE∂d∆d2*100%=16,6%; проверить расчеты

∆E=E*εE100%=12028 В/м проверить расчеты

εD=∂lnD∂C1∆C12+∂lnD∂S∆S2+∂lnD∂Di∆Di2*100%=15,2%;    ∆D=D*εD100%=5*10-4 Кл/м2 проверить расчеты

εε=∂lnε∂D∆D2+∂lnε∂E∆E2*100%=22,5%;    ∆ε=ε*εε100%=1258 проверить расчеты

10. Графики.

Рисунок 2. Экспериментальные точки (E, D) и зависимость D=D(E).

Рисунок 3. Экспериментальные точки (E, ε) и зависимость ε=ε(E).

11. Окончательные результаты.

Ec=66000±8591 В/м,    εEc=13,02%,    α=0,95

Es=319000±33251 В/м,    εEs=10,4%,    α=0,95

Dr=80*10-4±14*10-4 Кл/м2,    εDr=17,3%,    α=0,95

Ds=330*10-4±48*10-4 Кл/м2,    εDs=14,6%,    α=0,95

Pr=80*10-4±14*10-4 Кл/м2,    εPr=17,3%,    α=0,95

tanδ=0,289±0,017,    εtanδ=5,8%,    α=0,95 проверить расчеты

При U=4,4 В:

E=85800±12028 В/м,    εE=16,5%,    α=0,95

D=36*10-4±5*10-4 Кл/м2,    εD=15,2%,    α=0,95 проверить расчеты

ε=4473±1258,    εε=22,5%,    α=0,95

13. Выводы и анализ результатов работы.

В ходе лабораторной работы были изучены электрические свойства сегнетоэлектриков. Была изучена петля гистерезиса, с помощью которой были определены параметры электрического смещения насыщения Ds, остаточной поляризации Pr и коэрцитивной силы Ec.

Было получено значение тангенса угла диэлектрических потерь.

Также были исследованы зависимости D=D(E) и  ε=ε(E) и построены соответствующие графики. График зависимости D=D(E) получился возрастающим. Зависимость ε=ε(E) также получилась возрастающей - чем сильнее электрическое поле, проходящее через сегнетоэлектрик, тем больше его диэлектрическая проницаемость. По данной зависимости были найдены значения начальной диэлектрической проницаемости εнач, максимальной диэлектрической проницаемости εmax и соответствующие им значения напряжённости электрического поля.

В целом бы пробежаться по отчету и таблице и проверить данные (например, првильно ли пересчитаны данные, или правильно ли перенесены они из таблиц