| Группа P3221 | К работе допущен |
| --- | --- |
| Студенты Раевский Григорий, Козак Борис | Работа выполнена |
| Преподаватель Коробков М. П. | Отчет принят |

Рабочий протокол и отчет по
лабораторной работе №3.07

Изучение свойств ферромагнетика

1. Цель работы.

Изучение свойств ферромагнетиков и явление петли гистерезиса для них.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

a) Определения значений коэрцитивной силы Ec, остаточной индукции и магнитной проницаемости в состоянии насыщения.

b) Расчет мощности потерь на перемагничивание ферромагнетика.

c) Нахождение зависимости магнитной индукции и проницаемости от напряженности. Построение графиков зависимости.

d) Нахождение максимального значения проницаемости μmax и напряженности поля H*, при котором наблюдается максимальная проницаемость.

3. Объект исследования.

Лабораторная установка, состоящая из цифрового осциллографа GDS-71102B, генератора сигналов АКИП-3409/2 и стенда с ферромагнитным образцом.

4. Метод экспериментального исследования.

Получение экспериментальных значений горизонтальной и вертикальной координаты правой вершины петли гистерезиса в делениях шкалы экрана при изменении напряжения и значений коэффициентов Kx и Ky.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

a) Коэффициент 1:

χ=Kx*Ky*N1R2C1N2R1*f

b) Средняя мощность, расходуемая внешним источником тока при циклическом перемагничивании ферромагнитного образца:

P=χ*Sпг

c) Напряженность магнитного поля:

H=α*Kx*X

d) Коэффициент 2:
α=N1l*R1

e) Индукция магнитного поля:

B=β*Ky*Y

f) Коэффициент 3:

β=R2C1N2S

g) Магнитная проницаемость материала:

μ=Bμ0H

Исходные данные:
N1=1665;N2=970;l=78*10-3м;R1=68Ом;R2=47*104Ом;C1=47*10-8Ф;

S=64*10-6м2;f=30Гц

6. Измерительные приборы.

| № п/п | Наименование | Тип прибора | Используемый диапазон | Погрешность прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АКИП-3409/2 | Цифровой | (0;4) дел | 0,1 дел |
| 2 | GDS-71102B | Цифровой | (-125;125) В | 0,005 % |

7. Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1).

| Рисунок 1. Общий вид лабораторной установки. | Коаксиальные кабели Генератор сигналов АКИП-3409/2 Стенд с образцом Цифровой запоминающий осциллограф GDS-71102B |
| --- | --- |

8. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

χ=KxKyN1R2C1N2R1f; χ=84*10-5 Кл*В/(дел2*с)

P=χ*SПГ; SПГ=8,43 дел2; P=71*10-4 Кл*В/с

Таблица 1.

| Xc, дел. | Yr, дел. | Kx, мВ/дел. | Ky, мВ/дел. | Hc, А/м | Br, Тл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1 | 1,4 | 100 | 50 | 34,5 | 0,25 |

Hc=α*Kx*Xc;    α=N1lR1;    α=313,9 Ом/м;    Hc=313,9*Kx*Xc

Br=β*Ky*Yr;    β=R2C1N2S;    β=3,6 Ом*Ф/м2;    Br=3,6*Ky*Yr

Таблица 2.

| Xm, дел. | Ym, дел. | Kx, мВ/дел. | Ky, мВ/дел. | Hm, А/м | Bm, Тл | μm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,3 | 1,4 | 100 | 50 | 103,59 | 0,46 | 3553,5 |

Hm=α*Kx*Xm=313,9*Kx*Xm;    Bm=β*Ky*Ym=3,6*Ky*Ym

μm=Bmμ0Hm;    μ0=4π*10-7 Гн/м;    μm=Bm4π*10-7*Hm

Таблица 3.

| № | U, В | X, дел. | Kx, В/дел. | H, А/м | Y, дел. | Ky, В/дел. | B, Тл | μ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 3,3 | 100 | 103,6 | 2,6 | 50 | 0,46 | 3553,5 |
| 2 | 19 | 3,0 | 100 | 94,2 | 2,5 | 50 | 0,44 | 3758,5 |
| 3 | 18 | 2,7 | 100 | 84,8 | 2,3 | 50 | 0,41 | 3842,0 |
| 4 | 17 | 2,6 | 100 | 81,6 | 2,2 | 50 | 0,39 | 3816,3 |
| 5 | 16 | 2,3 | 100 | 72,2 | 2,1 | 50 | 0,37 | 4118,0 |
| 6 | 15 | 2,2 | 100 | 69,1 | 2,0 | 50 | 0,36 | 4100,2 |
| 7 | 14 | 1,9 | 100 | 59,6 | 1,9 | 50 | 0,34 | 4510,2 |
| 8 | 13 | 3,4 | 50 | 53,4 | 1,8 | 50 | 0,32 | 4775,5 |
| 9 | 12 | 3,3 | 50 | 51,8 | 1,5 | 50 | 0,27 | 4154,8 |
| 10 | 11 | 3,0 | 50 | 47,1 | 1,4 | 50 | 0,25 | 4269,6 |
| 11 | 10 | 2,8 | 50 | 43,3 | 3,3 | 20 | 0,24 | 4346,8 |
| 12 | 9 | 2,5 | 50 | 39,9 | 3,0 | 20 | 0,21 | 4190,6 |
| 13 | 8 | 2,4 | 50 | 37,7 | 2,6 | 20 | 0,19 | 3969,0 |
| 14 | 7 | 2,1 | 50 | 33,6 | 2,3 | 20 | 0,17 | 3920,1 |
| 15 | 6 | 2,1 | 50 | 33,3 | 2,0 | 20 | 0,14 | 3318,8 |

H=α*Kx*X=313,9*Kx*X;    B=β*Ky*Y=3,6*Ky*Y

μ=Bμ0H;    μ0=4π*10-7 Гн/м;    μ=B4π*10-7*H

μmax=Bμ0H*=B4π*10-7*H*;    μmax=4775,5 (при H*=53,37 А/м)

9. Расчет погрешностей измерений.

εχ=∂lnχ∂R1∆R12+∂lnχ∂R2∆R22+∂lnχ∂C∆C2*100%=17,3%;

∆χ=Eχ*εχ100%=14*10-5 Кл*В/(дел2*с)

εP=∂lnP∂SПГ∆SПГ2+∂lnP∂χ∆χ2*100%=18,3%;    ∆P=P*εP100%=13*10-4 Кл*В/с

εα=∂lnα∂R1∆R12+∂lnα∂l∆l2*100%=10,1%;    ∆α=α*εα100%=31,6 Ом/м

εHc=∂lnHc∂α∆α2+∂lnHc∂Xc∆Xc2*100%=13,1%;    ∆Hc=Hc*εHc100%=4,7 А/м

εβ=∂lnβ∂R2∆R22+∂lnβ∂C1∆C12+∂lnβ∂S∆S2*100%=16,2%;    ∆β=β*εβ100%=0,6 Ом*Ф/м2

εBr=∂lnBr∂β∆β2+∂lnBr∂Yr∆Yr2*100%=17,7%;    ∆Br=Br*εBr100%=0,04 Тл

εHm=∂lnHm∂α∆α2+∂lnHm∂Xm∆Xm2*100%=10,5%;    ∆Hm=Hm*εHm100%=10,91 А/м

εBm=∂lnBm∂β∆β2+∂lnBm∂Ym∆Ym2*100%=16,6%;    ∆Bm=Bm*εBm100%=0,08 Тл

εμm=∂lnμm∂Bm∆Bm2+∂lnμm∂Hm∆Hm2*100%=20,3%;    ∆μm=μm*εμm100%=673,0 Тл

εμmax=∂lnμmax∂B∆B2+∂lnμmax∂H*∆H*2*100%=20,1%;    ∆μmax=μmax*εμmax100%=957,7 (пересчитать, проверить)

10. Графики.

Рисунок 2. Экспериментальные точки (H, B) и зависимость B=BH.

Рисунок 3. Экспериментальные точки (H, μ) и зависимость μ=μH.

11. Окончательные результаты.

χ=84*10-5±14*10-5 Кл*В/(дел2*с),    εχ=17,3%,    α=0,95

P=71*10-4±13*10-4 Кл*В/с,    εP=18,3%,    α=0,95

α=313,9±31,6 Ом/м,    εα=10,1%,    α=0,95

Hc=34,5±4,7 А/м,    εHc=13,6%,    α=0,95

β=3,6±0,6  Ом*Ф/м2,    εβ=16,2%,    α=0,95

Br=0,25±0,04 Тл,    εBr=17,7%,    α=0,95

Hm=103,59±10,91 А/м,    εHm=10,5%,    α=0,95

Bm=0,46±0,08 Тл,    εBm=16,6%,    α=0,95

μm=3553,5±698,7,    εμm=19,7%,    α=0,95

μmax=4775,5±877,0    εμmax=20,5%,    α=0,95

13. Выводы и анализ результатов работы.

В ходе данной лабораторной работы были изучены магнитные свойства ферромагнетиков. Была изучена петля гистерезиса, с помощью которой были определены параметры индукции насыщения, остаточной индукции и коэрцитивной силы.

Было получено значение мощности потерь на перемагничивание ферромагнетика и оценена её погрешность.

Также были исследованы зависимости B=BH и μ=μH. Для обоих графиков было применено полиномиальное сглаживание. График зависимости B=BH получился возрастающим (начальная кривая гистерезиса). График зависимости μ=μH сначала возрастает, достигая своего максимума μmax, затем начинает плавно убывать. По данному графику зависимости были найдена величина максимальной магнитной проницаемости μmax и соответствующая ему величина напряжённости магнитного поля H*.